**Nya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket**

Den 1 juli träder nya föreskrifter från MSB och Naturvårdsverket om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor i kraft, dessa föreskrifter innebär en del förändringar.

SPT och STOR har uppdaterat *Metodhandboken* för kontroll av cisterner med anslutna rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor och för kontroller av sekundära skydd inom vattenskyddsområden för att följa de nya föreskrifterna.

SPT och STOR har även uppdaterat de kontrollrapporter som är anpassade till MSB:s föreskrifter och tagit fram ny kontrollrapport som är anpassad till Naturvårdsverkets föreskrifter. MSB kommer inte längre att tillhandahålla kontrollrapporter.

Från den 1 juli omfattar ackrediteringen av från Swedac enbart kontroller som MSB föreskriver i MSBFS 2018:3 om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. När en anläggning med cisterner och anslutna rörledningar är belägen inom vattenskyddsområde, ska även en kontroll utföras enligt Naturvårdverkets föreskrifter NFS 2017:5, skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Kontrollen enligt NFS 2017:5 får däremot inte utföras inom den ackrediterade verksamheten.

Inom ett vattenskyddsområde behöver alltså två kontroller utföras, en ackrediterad kontroll gentemot MSBFS 2018:3, som dokumenteras i kontrollrapport med ackrediteringsmärke på samt en kontroll utanför ackrediteringen gentemot NFS 2017:5, denna dokumenteras i en annan rapport utan ackrediteringsmärke.

Eftersom kontrollen mot NFS 2017:5 inte omfattas av Swedac:s ackreditering får inte MSB:s kontroll och Naturvårdsverkets kontroll INTE dokumenteras i samma kontrollrapport. Med de nya föreskrifterna kommer det därmed alltid att bli två kontrollrapporter vid kontroll inom vattenskyddsområde, en ackrediterad kontrollrapport enligt MSBFS 2018:5 och en kontrollrapport enligt NFS 2017:5, utanför ackrediteringen.

MSB:s föreskrifter kan ge kontrollintervall på 1 år (”reparationsår”), 6 år eller 12 år. Vid kontroll inom vattenskyddsområde måste ytterligare kontroll utföras efter Naturvårdsverkets föreskrifter, denna kan begränsa kontrollintervallet. T.ex. kan i ett vattenskyddsområde MSB:s föreskrifter ge kontrollintervallet 12 år, men om sekundärt skydd saknas begränsar NFS 2017:5 kontrollintervallet, som längst kan bli till den 1 januari 2022.

Metodhandboken kan beställas via SPTs hemsida [www.sptass.eu](http://www.sptass.eu). Metodhandboken finns bara tillgänglig i elektroniskt format, som PDF fil. Metodhandboken är att betrakta som programvara, detta innebär att det ska vara 1 licens per person/kontrollant för den digitala boken.   
**Pris**

|  |  |
| --- | --- |
| Medlem i SPT eller STOR: | 750 kronor per licens/användare\* |
| Icke medlem i SPT eller STOR | 1 500 kronor per licens/användare\* |
| Myndigheter | 750 kronor per licens/användare\* |

\* ex. moms och frakt/porto

Om en ny utgåva av Metodhandboken utkommer under 2018, kommer de som tidigare under året köpt en digital utgåva, att få den nya digitala utgåvan utan kostnad.

Kontrollrapportsblanketter finns att ladda ner på SPT:s och STOR:s hemsida, de är gratis för medlemmar, för icke medlemmar i SPT och STOR kan ett paket med alla mallar beställas för 500 sek ex. moms.

Metodhandboken har tagits fram av branschorganisationerna SPT Association och Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, (STOR), som sammanställt de olika metoder som ska användas vid kontroll av cisterner, såväl på tankstationer, lantbruk, industrier och i hushåll.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Naturvårdsverket (NV) har granskat handboken. Ett antal av SPT:s och STOR:s medlemsföretag samt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstanser.

Den 6 september 2018 kommer SPT tillsammans med STOR och SPBI att anordna ett informationsmöte på Arlanda där MSB, Naturvårdsverket och Swedac kommer att närvara. Se separat inbjudan.

Vid frågor kontakta

Jan-Erik Lindström, SPT [jan-erik@sptass.eu](mailto:jan-erik@sptass.eu)

Marie Borgström, STOR [marie.borgstrom@telia.com](mailto:marie.borgstrom@telia.com)